PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W  PLESZEWIE

| Telefony: - informacja o numerach - wewnętrznych | 062 508 13 30 | ul. Poznańska 30 63-300 Pleszew www.psse-pleszew.pl |
| --- | --- | --- |
| - PPIS w Pleszewie | 062 508 13 30 |  |
| - faks | 062 508 13 30 |  |
| - e-mail | psse-pleszew.pl |  |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 062 508 13 30 |  |
| - faks | 062 508 13 30 |  |
| - e-mail | sekretariat@psse-pleszew.pl |  |

Pleszew, dn.07.12.2020r.

ON-HK.903.1.223.2020

Wójt Gminy Gizałki

ul.Kaliska 28

63-308 Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy           z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 z póż.zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152) oraz  przesłanych wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Orlina pobranych do badania:

-w dniu 10.11.2020r., sprawozdanie nr 995/1783/20 z dn.16.11.2020r.,

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i na podstawie § 21.1 w/w rozporządzenia stwierdza jej przydatność do spożycia.

Do wiadomości:

1.Zakład Komunalny Gizałki sp.z o.o.                                                                                                                               ul.Wrzesińska 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                    63-308 Gizałki

jh